{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[12,1,12,2],[13,0,13,2],[14,0,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["实验实训安全检查重点项目清单"]
["检查项目","检查内容","检查结果"]
["组织机构","系部是否成立实验室安全管理小组；三级管理责任体系是否建立；各项制度是否上墙；"]
["安全制度及措施","1、易燃易爆、有毒有害危险品等各项安全管理制度是否健全；\n2、是否有实验室安全责任书与实验室安全检查措施；是否有定期自查记录；\n3、特殊仪器设备是否具有专业特色操作流程和使用规范；"]
["安全教育培训","1、系部、实验室是否经常开展师生实验室安全教育；\n2、是否对新调配到实验室工作人员和初次参加实验的学生进行安全教育；\n3、指导教师和管理人员是否对本实验室学生经常进行安全教育；"]
["实验记录","实验（训）室对相关实验实训记录是否完整、台账是否齐全；"]
["易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性、化学药品等危险品","使用、储存、搬运等管理环节符合上级及学院有关规定。严格按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁妥善保管；严格按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。严格危化品、危废液收集存放流程以及送达危化品定点存放处的登记情况；"]
["实验安全","1、实验进行过程中，必须有实验员和专业老师值守，尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开；\n2、离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生；\n3、是否注意气体钢瓶、压力容器或特殊仪器设备等的使用安全；                                   4、备用钥匙是否齐全；                                       "]
["电、水、气管道和门窗","电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞。"]
["防火措施","1、易燃品保管妥善，有专人保管；\n2、防火器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅道；\n3、消防器材配备是否合法合规；\n4、禁止用电炉等电器于生活使用，不得在实验室烹煮食物、聚餐，用电炉烧水、做饭、烤火等；\n5、各种易燃气体有专人保管；\n6、易燃品处有否吸烟现象，禁止吸烟；\n"]
["实验环境","实验室内部卫生情况、物品摆放，特殊实验是否有个人防护措施；"]
["应急演练","是否对特定突发事件进行过应急演练；"]
["整改意见"]
["填表说明:                                                                      1、此表检查项目为重点检查项目，未列入项目的请自酌准备。                                                                                                                                                                  2、本表由实验室管理人员填写后汇总到系部。\n                    "]
["    实验室安全管理员：        教研室主任：       系实验室安全领导组组长："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}